Załącznik nr 1.

Formularz ofertowy

na remont podjazdu dla osób z niepełnosprawnością i schodów wejściowych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………….…………….…..………………………………….

Siedziba …………………………………………..………………………………………………………………………

Nr telefonu/faksu ……………………………………………e-mail ..…………….………………..………..…

Nr NIP …………………………………………………………………………………………………..……….…….…

Nr REGON…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy:

……………………………………………………… tel. kontaktowy ……..……………………..…………….…..

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………...…..

Osoby wyznaczone ze strony Wykonawcy do realizacji umowy:

…………………………………………………………………………………………………………….…………….…...

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie,

ul. Tadeusza Sygietyńskiego 11, 06 – 410  Ciechanów

- Zobowiązanie Wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia to jest remont podjazdu dla osób              z niepełnosprawnością i schodów wejściowych w Powiatowym Urzędzie Pracy                    w Ciechanowie, zgodnie z poniższym wykazem prac:

a) Prace rozbiórkowe i przygotowawcze:

- rozbiórka istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych z nawierzchnią z lastryko o wymiarach w rzucie poziomym 13,77 x 1,50 m wraz z demontażem balustrad stalowych,

- wycięcie i utylizacji balustrad schodowych pomiędzy istniejącymi słupami stalowymi zadaszenia schodów,

- skucie płytek na istniejących schodach, rozbiórka istniejących stopni oraz skucie nawierzchni spocznika na gł. ok. 5 cm, w celu umożliwienia ułożenia docelowych płyt,

- skucie istniejącego wykończenia boków schodów z mozaiki oraz wyrównanie zachodniego boku do kąta prostego,

- rozbiórka kolidującego chodnika z kostki betonowej.

b) Wykonanie nowego podjazdu dla niepełnosprawnych:

- korytowanie nawierzchni,

- obsadzenie palisad betonowych 12x18 cm na ławach z betonu C8/10,

- wykonanie nawierzchni zjazdu z płyt tarasowych 80x60x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zagęszczonej mechanicznie,

- montaż nowych balustrad dla niepełnosprawnych, stalowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (rozstaw i poręcze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi).

Charakterystyczne wymiary pochylni dla niepełnosprawnych:

- długość całkowita pochylni: 17,63 m,

- szerokość całkowita: 1,44 m,

- szerokość między palisadą: 1,20 m,

- powierzchnia zabudowy: 25,39 m2.

c) Remont istniejących schodów:

- rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej okładziny spocznika i stopni schodowych z płytek ceramicznych 60x30 cm, wraz z przygotowaniem powierzchni,

- skucie i wykonanie nowej okładziny boków schodów z tynku mozaikowego wraz z przygotowaniem powierzchni i wykonaniem warstwy zbrojącej,

- oczyszczenie i malowanie farbą antykorozyjną istniejących słupów stalowych zadaszenia oraz balustrad schodowych – słupy z kształtowników prostokątnych 10x10x260 cm,

- montaż wycieraczki systemowej zewnętrznej na profilach aluminiowych z wkładem szczotkowym, zlicowana z okładzinę spocznika, o wymiarach 60x90 cm, wysokość 17 mm.

Charakterystyczne wymiary schodów:

- długość całkowita: 4,70 m,

- szerokość całkowita: 5,48 m

- wysokość: 0,90 m,

- powierzchnia zabudowy: 25,76 m2.

d) Wykonanie nowego chodnika łączącego istniejące wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych – z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej, długości 0,95 m, szerokości 1,44 m.

e) Wykonanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych.

- na warunkach określonych przez  Zamawiającego w Ogłoszeniu, kosztorysie inwestorskim - wymagania stawiane przez Zamawiającego,

- w terminie określonym w Ogłoszeniu - wymagania stawiane przez Zamawiającego,

- Cena ofertowa zamówienia:  deklaruję wykonanie remontu za następującą cenę:

| łączna cena | Netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczbowo: …………………………zł |  |  | liczbowo: ………………………zł |
|  | słownie: …………………………………………….......................................................... |  |  | słownie: ………………………………………………………………………………………………...... |

- Ceny podane w ofercie obejmują wszystkie koszty (w tym podatki i koszty dostawy, dojazdu, utylizacji itp.) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

- Okres gwarancji:

| Lp. | Kryterium | Właściwe zaznaczyć ( X ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące |  |
|  |  | 36 miesięcy |  |
|  |  | 48 miesięcy |  |

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, kosztorysem inwestorskim oraz Ogłoszeniem i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty, zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym Formularzu ofertowym,

- w realizacji przedmiotu zamówienia będą/nie będą* uczestniczyć podwykonawcy:

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

* Niepotrzebne skreślić. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia tabeli tylko w przypadku gdy powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom

- Przystępując do postępowania w sprawie remontu podjazdu dla osób                                     z niepełnosprawnością i schodów wejściowych w Powiatowym Urzędzie Pracy                               w Ciechanowie, wypełniłem*/am* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związków z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem*/am* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

- Zaakceptowany wzór umowy – zał. 2,

- Oświadczenie Wykonawcy – zał. 3,

- Zaakceptowany kosztorys inwestorski – zał. 4,

- Wykaz usług/robót budowlanych – zał. 5.

…….…………………...……….                                          ……………………..…………………………………….

(miejscowość i data)                                         	  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do     reprezentowania Wykonawcy)